{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购内容"]
["序号","材料名称","规格型号","备注"]
[1,"低压电缆","YJV22-3*50"]
[2,"电缆保护管","MPPφ110×8.1"]
[3,"熔接管","MPPφ110×8.1"]
[4,"电缆终端头","50²热缩电缆终端头"]
[5,"线鼻子","50²铜铝过渡鼻子"]
[6,"电线","RVV3*1.0"]
[7,"电线","RVV3*2.5+1"]
[8,"电线","RVV3*4+1"]
[9,"电线","BV2.5"]
[10,"电线","BV4.0"]
[11,"电线","BV6.0"]